## Wells
TID WELLS 2013 (May 30 - June 6)
TOTAL
| DATE | TIME | DATE | TIME |  |  | METER | METER | AF | STATIC | PUMPING |  | FIRST | TOTAL
SITE | STARTED | STARTED | CHECKED | CHECKED | GPM | CFS | START | PRESENT | PUMPED | HEAD | HEAD |  | READING | PUMPED
1 | 2013-05-30 | 8:45 | 2013-06-06 | 8:20 | 6500 | 14.4821 | 6797.68 | 6960.42 | 162.74 | 38.9 | 43.7 | On | 6091.92 | 868.5
2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9446.45 | 9446.45 | 0 | 49.4 | 127.6 | Off | 9446.45 | 0
3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5247.35 | 5247.35 | 0 | 48.3 | 111.5 | Off | 5247.35 | 0
4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8857.74 | 8857.74 | 0 | 43.1 | 138.8 | Off | 8857.74 | 0
5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13028.65 | 13028.65 | 0 | 42.9 | 137.9 | Off | 13028.65 | 0
6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7508.34 | 7508.34 | 0 | 45.1 | 204.3 | Off | 7508.34 | 0
7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3112.44 | 3112.44 | 0 | 63.5 | 254.2 | Off | 3112.44 | 0
8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6684.68 | 6684.68 | 0 | 45 | 251.7 | Off | 6684.68 | 0
9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7720.3 | 7720.3 | 0 | 41.9 | 249.8 | Off | 7720.3 | 0
14 |  |  | 2013-06-06 | 11:00 | 11000 | 24.5081 | 10326.37 | 10485.57 | 159.2 | 36.8 | 84.2 | On | 10326.37 | 159.2
|  |  |  | TOTAL CFS |  | 38.9902
|  |  |  | GROUND WATER PUMPED (May 30 - June 6) |  |  |  |  | 321.94 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED JUNE |  |  |  |  | 321.94 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED MAY |  |  |  |  | 705.76 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED 2013 |  |  |  |  | 1027.7 | Acre Feet
1027.7