## Wells
TID WELLS 2006 (Jul 12 - Jul 19)
TOTAL
| DATE | TIME | DATE | TIME |  |  | METER | METER | AF | STATIC | PUMPING
SITE | STARTED | STARTED | CHECKED | CHECKED | GPM | CFS | START | PRESENT | PUMPED | HEAD | HEAD
1 | 2006-07-12 | 6:15 | 2006-07-19 | 6:15 | 5500 | 12.2541 | 1740.95 | 1879.63 | 138.68 | 28.3 | 39.2
2 | 2006-07-12 | 6:30 | 2006-07-19 | 7:30 | 11000 | 24.5081 | 10428.54 | 10785.24 | 356.7 | 41.4 | 124.1
3 | 2006-07-12 | 6:45 | 2006-07-19 | 7:45 | 8000 | 17.8241 | 10146.3 | 10393.42 | 247.12 | 40.7 | 172.2
4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6420.26 | 6420.26 | 0 | 35.2 |  | Off
5 | 2006-07-12 | 7:00 | 2006-07-19 | 7:05 | 9000 | 20.0521 | 9397.98 | 9685.79 | 287.81 | 35.6 | 140.8
6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5025.64 | 5025.64 | 0 | 36.6 |  | Off
7 | 2006-07-13 | 8:30 | 2006-07-19 |  | 0 | 0 | 262.25 | 354.19 | 91.94 | 56.8 |  | Off 7-18 1:21 PM
8 | 2006-07-12 | 7:55 | 2006-07-19 | 8:15 | 4000 | 8.912 | 3191.93 | 3318.78 | 126.85 | 37.4 | 253.3
9 | 2006-07-12 | 8:10 | 2006-07-19 | 8:00 | 7000 | 15.5961 | 4121.87 | 4311.36 | 189.49 | 35 | 247.8
14 | 2006-07-12 | 8:40 | 2006-07-19 | 9:00 | 8400 | 18.7153 | 10895.47 | 11184.94 | 289.47 | 29 | 52.4
|  |  |  | TOTAL CFS |  | 117.8617
|  |  |  | GROUND WATER PUMPED (Jul 12 - Jul 19) |  |  |  |  | 1728.06 | Acre Feet
|  |  |  | GROUND WATER PUMPED (Jul 5 - Jul 12) |  |  |  |  | 1513.34 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED JULY 2006 |  |  |  |  | 3241.4 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED JUNE 2006 (Jun12 - Jul 5) |  |  |  |  | 5000 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED 2006 |  |  |  |  | 8241.4 | Acre Feet